Приложение 1

ПРОГРАММА

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО КУРСА РАБОТЫ С ПК STARK ES

г. Москва

- Начало занятий в 10:00

|  | День | Описание | Теория, ч. | Практика, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БАЗОВЫЙ КУРС | Пн | Быстрый старт. Обзор ПК STARK ES - создание расчетной модели, генерация сетки, нагрузки, жесткости, краевые условия; - расчет; - анализ результатов расчета, вывод; - Модуль TouchAT/Poseidon 2.0. | 4 | 4 |
|  | Вт | Создание и редактирование расчетной конструктивной модели здания. POS проект. | 4 | 3 |
|  | Ср | Создание и редактирование расчетной конечно-элементной модели здания. FEA проект | 4 | 3 |
|  | Чт | Общий и конструктивный расчет. | 4 | 3 |
|  | Пт | Динамические расчеты на ветровые и сейсмические воздействия | 4 | 3 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС | Пн | Сейсмический анализ в соответствии с СП 14.13330.2014. Применение пространственных моделей при расчете линейно-спектральным методом на ПЗ (выбор расчетных направлений воздействия, определение необходимых форм колебаний, определение расчетных параметров сейсмических воздействий, применение данных сейсмомикрорайонирования). Использование приема стратификации при расчете сейсмических нагрузок (использование набора расчетных моделей с исключением несущественных динамических степеней свободы). | 4 | 3 |
|  | Вт | Расчет на сейсмические воздействия во временной области с применением инструментальных или синтезированных акселлерограмм на МРЗ. Расчет на силовые динамические воздействия. | 4 | 3 |
|  |  | Расчет панельных зданий. |  |  |
|  | Ср | Определение и задание средней и пульсационной составляющей ветровой нагрузки по методике СП 20.13330.2011. Определение пульсационной составляющей ветровой нагрузки по методике Рекомендаций ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Контроль ускорений колебаний конструкции. | 4 | 3 |
|  |  | Определение критической нагрузки в случае пропорционального и сложного нагружения. Определение роли элементов при потере устойчивости. Определение расчетных длин сжатых элементов. Анализ местной устойчивости и устойчивости плоской формы изгиба элементов. |  |  |
|  | Чт | Башни, большепролетные покрытия (геометрическая нелинейность). Гибкие связи и мачты на оттяжках (конструктивная нелинейность). Отрыв фундамента от основания (конструктивная нелинейность). Комбинированные свайно-плитные фундаменты с выключающимися сваями (физическая нелинейность). Расчет железобетонных конструкции по второй группе предельных состояний с учетом физической нелинейности. Контроль прогибов ЖБК. Особенности применения СП 63.13330.2012. | 4 | 3 |
|  |  | Модели грунтовых оснований. Особенности применения СП 22.13330.2011. Формирование двухпараметрического упругого основания с переменными коэффициентами жесткости и пространственной модели основания из объемных конечных элементов. Учет вариации модели при расчете строительных конструкций. |  |  |
|  | Пт | Технология выполнения расчета на сейсмические, ветровые воздействия и устойчивость систем с конструктивной нелинейностью (мачт на оттяжках, конструкций с гибкими связями и т.п.). Особенности применения СП 16.13330.2011 | 4 | 4 |
|  |  | Оценка возможности прогрессирующего разрушения конструкций с учетом геометрической и физической нелинейности. |  |  |
| СМЕШАННЫЙ КУРС | Пн | Быстрый старт. Обзор ПК STARK ES: создание расчетной модели, генерация сетки, нагрузки, жесткости, краевые условия; расчет; анализ результатов расчета, вывод; Модуль TouchAt/Poseidon 2.0 для формирования компьютерной позиционной (конструктивной) модели здания на основании анализа архитектурных чертежей планов этажей из файлов формата DXF. | 4 | 3 |
|  | Вт | Создание и редактирование расчетной конструктивной модели здания. Позиционный (POS) проект. | 4 | 3 |
|  | Ср | Создание и редактирование расчетной конечно-элементной модели здания. Конечно-элементный (FEA) проект. Балка, рама, ферма. Модели грунтовых оснований. Особенности применения СП 22.13330.2011. Формирование двухпараметрического упругого основания с переменными коэффициентами жесткости и пространственной модели основания из объемных конечных элементов. | 4 | 3 |
|  | Чт | Воздействие ветра. Задание средней составляющей ветровой нагрузки. Определение пульсационной составляющей ветровой нагрузки по методикам СНиП 2.01.07-85*, СП 20.13330.2011 и рекомендаций ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. Контроль ускорений колебаний конструкции. Расчет железобетонных конструкции по второй группе предельных состояний с учетом физической нелинейности. Контроль прогибов ЖБК. Особенности применения СП 63.13330.2012. | 4 | 3 |
|  | Пт | Сейсмический анализ. Применение пространственных моделей при расчете линейно-спектральным методом (выбор расчетных направлений воздействия, определение необходимых форм колебаний, определение расчетных параметров сейсмических воздействий, применение данных сейсмомикрорайонирования). Особенности применения СП 14.13330.2011. Расчет на силовые динамические воздействия. Учет вариации модели при расчете строительных конструкций. Особенности применения СП 16.13330.2011. | 4 | 4 |